8. PREGÃO ELETRÔNICO
9. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
10. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2016
11. (Processo Administrativo n° 25383.000131/2016-36)
13. Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz – Fundação Oswaldo Cruz, sediado a Rua Waldemar Falcão, nº 121, Candeal, Salvador, Bahia, por meio da Pregoeira Sra. Maria do Livramento Cavalcante Queiróz, nomeada através da Portaria nº 04/2017-DIR, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de agosto de 2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
14. LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES:
15. Lei n° 6.360, de 1976 e suas alterações, RDC nº 55, de 2011, Norma Regulamentadora NR 6, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 1978 e alterada pela Portaria nº 25, de 2001 da SIT do MTE, Portaria do INMETRO nº 322, de 2012 , Portarias de Padronizações nºs 214, de 2007, 416, de 2007-PR, e 55, de 2007-PR, Decreto nº 7.713, de 2012, bem como todas alterações vigentes.
16. DATA DA SESSÃO: 24/03/2017
17. HORÁRIO: 09:30 horas (horário de Brasília)
18. LOCAL: COMPRASNET
19. 1.	DO OBJETO
  1. 1.1.	O objeto da presente licitação é o registro formal de preços relativos a aquisição de bens de laboratório, reagentes químicos e outros materiais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
  2. 1.2.	A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.	DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
  1. 2.1.	O órgão gerenciador será o Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz – Fiocruz – Bahia – UASG 254422.
  2. 2..2.	É participante o seguinte órgão:
ÓRGÃO DA UASG INTERESSADA	UASG INTERESSADA	MUNICÍPIO/UF
26232 – UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	158223 – MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	SALVADOR / BAHIA

2. 3.	DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
  1. 3.1.	A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 8.251, de 23 de maio de 2014.
  2. 3.2.	Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
  9. 3.3.	As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
  10. 3.4.	As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, que será de até cinco vezes do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
  11. 3.5.	Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
3.6.	Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
3.6.1.	Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
1. 4.	DO CREDENCIAMENTO
  1. 4.1.	O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
  2. 4.2.	O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br , com a solicitação de login e senha pelo interessado.
  3. 4.3.	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
  4. 4.4.	O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
  5. 4.5.	A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
2. 5.	DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
  1. 5.1.	Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
  2. 5.2.	Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
  3. 5.2.1.	Em relação aos itens dispostos no quadro abaixo, a participação, será a seguir:
PARTICIPAÇÃO
TIPO DE PARTICIPAÇÃO	ITENS
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	01 a 132, 134 a 171
AMPLA PARTICIPAÇÃO	133

  2. 5.3.	Não poderão participar desta licitação os interessados:
      1. 5.3.1.	Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente.
      2. 5.3.2.	Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
      3. 5.3.3.	Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
      4. 5.3.4.	Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação.
      5. 5.3.5.	Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.
  3. 5.4.	Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
      1. 5.4.1.	Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 2014, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
      2. 5.4.2.	A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 2014, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
      3. 5.4.3.	Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
    2. 5.4.4.	Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
    3. 5.4.5.	Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
    4. 5.4.6.	Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
2. 6.	DO ENVIO DA PROPOSTA
  1. 6.1.	O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
  2. 6.2.	Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
  3. 6.3.	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
  4. 6.4.	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
  5. 6.5.	Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
  6. 6.6.	O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
    1. 6.6.1.	Valor unitário.
    2. 6.6.2.	Quantidade, unidade, observando para cada item a quantidade total fixada no Termo de Referência.
    3. 6.6.2.1.	Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada para cada item a quantidade total prevista no Anexo I, Termo de Referência.
    4. 6.6.2.2.	Será recusada a proposta que oferecer quantitativos inferiores aos fixados no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
    5. 6.6.3.	Marca e fabricante, que para cada item a licitante deverá indicar apenas uma marca e um fabricante.
    6. 6.6.4.	Descrição detalhada do objeto ofertado, que deverá ser usado a quantidade de caracteres existente no sistema do comprasnet e seu preenchimento é de inteira responsabilidade da licitante.
          1. 6.6.4.1.	Para efeito de cadastramento da proposta, a licitante deverá obedecer a descrição detalhada constante do Termo de Referência - Anexo I do Edital.
            1. 6.6.4.1.1.	O bem ofertado na proposta deverá guardar integral conformidade com as especificações e exigências constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.
            2. 6.6.4.1.1.1.	Em caso de divergência, entre as especificações descritas no Comprasnet e as do Termo de Referência – Anexo I, para efeito de cadastramento de proposta prevalecerá a do Termo de Referência – Anexo I.
      2. 6.6.4.2.	Informar ainda a procedência, se nacional, importado ou importado adquirido no Brasil e no que for aplicável, referência, modelo, código, prazo de validade, de garantia do objeto cotado, não podendo conter qualquer dado que identifique a licitante.
    7. 6.7.	Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
    8. 6.8.	Os bens classificados no Anexo I - Termo de Referência, como produto químico, produto para saúde, cosmético, saneante/domissaneante e EPI, deverão ser cotado atendendo o que se segue:
    9. 6.8.1.	PRODUTO QUÍMICO – ITENS – 4, 10, 11, 28 a 30, 39 a 41, 58, 63, 65 e 68, 70, 107, 112, 113, 143, 145, 147, 154, 163, 171 - Atender Portarias de Padronização nºs 214, de 2007-DIR e 416, de 2007-DIR, possuindo ficha, contendo a fórmula química, o grau de pureza e limites máximos de impurezas e concentração (quando aplicável ao produto químico), ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ) e certificado de análise do controle da qualidade do fabricante.
6.8.2.	PRODUTO PARA SAÚDE – ITENS – 34, 84 a 86, 130, COSMÉTICO, SANEANTE/DOMISSANEANTE – ITENS 44, 45, 47, 144 – Possuir registro na ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação CBPF ou isenção, todos expedidos pela ANVISA – M.S., em validade, conforme exigência da Lei nº 6.360, de 1976 e suas alterações.
6.8.3.	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - ITENS - 87, 108, 129 - Possuir Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em validade e guardar conformidade com a Norma Regulamentadora NR 6, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 1978 e alterada pela Portaria nº 25, de 2001 da SIT do MTE.
6.8.3.1.	No caso da utilização de materiais importados, a licitante deverá consignar toda a documentação que os legalize no País, principalmente quanto ao cumprimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.
6.9.	DA MARGEM DE PREFERÊNCIA
6.9.1.	Para os itens 84 a 86, produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro.
6.9.1.1.	Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.
6.9.1.2.	Será aplicada a margem preferência de 15% para os itens 84 a 86, conforme estabelecido no Anexo I – Termo de Referência.
    1. 6.10.	Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
    2. 6.11.	O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
2. 7.	DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
  1. 7.1.	A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
  2. 7.2.	O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.
3. 7.2.1.	O pregoeiro deverá suspender a sessão pública do pregão na forma eletrônica quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 22, § 2º, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, perdurará por mais de um dia.
4. 7.2.2.	Após a suspensão da sessão pública, o pregoeiro enviará, via chat, mensagem aos licitantes informando a data prevista para o início da oferta dos lances.
  1. 7.2.3.	A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
  2. 7.2.4.	A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
  3. 7.3.	O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
  4. 7.4.	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
  5. 7.4.1.	O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
  6. 7.5.	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
    1. 7.6.	O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5. 7.7.1.	O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03(três) segundos.
  1. 7.8.	Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
  2. 7.9.	Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
  3. 7.10.	No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
  4. 7.11.	Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
  5. 7.12.	A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
  6. 7.13.	Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
  7. 7.14.	Em relação aos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
  8. 7.15.	Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6. 7.16.	A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7. 7.17.	Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8. 7.18.	Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
9. 7.19.	Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
10. 7.20.	Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
11. 7.21.	A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
12. 8.	DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
  1. 8.1.	Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
  2. 8.2.	Não será aceita proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente inexequível.
  3. 8.3.	O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema estabelecendo no “chat” o prazo de até 2(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
    1. 8.3.1.	Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os exigidos nos subitens 6.8.1. a 6.8.3., além dos que contenham as características do objeto ofertado, tais como marca, modelo, referência, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio, no prazo indicado pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
      1. 8.3.1.1.	O prazo estabelecido pelo Pregoeiro no subitem 8.4., poderá ser prorrogado por igual período, por solicitação do licitante e justificada, que será através do “chat” do sistema do comprasnet, após convocação da pregoeira e formalmente aceita.
  4. 8.4.	Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de preferência, referentes aos itens 84 a 86, classificados no Anexo I do Termo de Referência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional, nos termos dos Decretos nºs 7.713.
    1. 8.4.1.	O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
    2. 8.4.1.1.	Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.
  5. 8.5.	O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.
  6. 8.6.	Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
  7. 8.7.	Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
  8. 8.8.	O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
  9. 8.8.1.	Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
  10. 8.8.2.	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
  11. 8.9.	Nos itens não exclusivo a microempresas, empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, alterada pela LC nº 147, de 2014, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
13. 9.	DA HABILITAÇÃO
  1. 9.1.	Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
      1. 9.1.1.	SICAF.
    2. 9.1.2.	Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
    4. 9.1.3.	Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
    6. 9.1.4.	Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
    8. 9.1.5.	A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
    10. 9.1.6.	Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
    11. 9.2.	O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
14. 9.2.1.	Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
    1. 9.2.2.	Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de até 2(duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006, alterada pela LC nº 147, de 2014.
    2. 9.2.3.	A habilitação trabalhista se dará mediante a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada pelo pregoeiro, por meio de consulta on line no Portal do Tribunal Superior do Trabalho ( www.tst.jus.br/certidão ) com a impressão da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.
  2. 9.3.	Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes:
  3. 9.4.	Habilitação jurídica:
    1. 9.4.1.	No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
    3. 9.4.2.	No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
    5. 9.4.3.	No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
    7. 9.4.4.	No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
    9. 9.4.5.	No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.
    11. 9.4.6.	Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
    12. 9.5.	Regularidade fiscal e trabalhista:
15. 9.5.1.	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
16. 9.5.2.	Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106, de 2007).
17. 9.5.3.	Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS).
18. 9.5.4.	Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
19. 9.5.5.	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, que será comprovada pelo pregoeiro, por meio de consulta on line no Portal do Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidão ) com a impressão da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1943.
  1. 9.5.6.	Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa e empresa de pequeno porte enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
  2. 9.5.7.	O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
  3. 9.6.	A licitante, cadastrada ou não no SICAF, relativamente ao produto sujeito ao controle da ANVISA, produto para saúde , cosmético/saneante/domissaneante – itens 34, 84 a 86, 130, 44, 45, 47, 144, todos classificados no Anexo I - Termo de Referência, deverá apresentar, obrigatoriamente, em validade e em nome da licitante, as documentações a seguir:
9.6.1.	Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA - M.S. e a Licença de Funcionamento, expedida por órgão de saúde competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em que se localizem a licitante.

9.6.1.1.	Os documentos acima deverão estar em nome da licitante.

9.6.1.2.	De acordo com o Decreto 74.170/1974 (Arts. 20 e 22) caso a revalidação da Licença de Funcionamento, exigida no subitem 10.9. para o presente exercício, não tenha sido concedida, a licitante deverá apresentar a licença de funcionamento do exercício anterior, acompanhada do protocolo de revalidação, desde que tenha sido requerido nos primeiros 120 (cento e vinte) dias de cada exercício, conforme Art. 25 da Lei nº 5.991/1973, alterada pela Lei nº 6.318/1975.
    1. 9.7.	Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão serem apresentados anexados no sistema do comprasnet e na impossibilidade, enviados pelo licitante para o e-mail compras@bahia.fiocruz.br , no prazo de até 2(duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no “chat” através do sistema eletrônico. Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de até 72(setenta e duas) horas, após encerrado o prazo para o encaminhamento via e-mail.
    2. 9.7.1.	Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.8.	A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.9.	A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.10.	Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.11.	A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
9.12.	Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.13.	Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.14.	Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.15.	Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
    1. 10.	DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.1.	A sessão pública poderá ser reaberta:
10.1.1.	Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
10.1.2.	Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
10.2.	Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
10.3.	A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
    1. 11.	DOS RECURSOS
  2. 11.1.	O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte, concederá o prazo de no mínimo 30(trinta) trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
  3. 11.2.	Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
  4. 11.1.	Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
  5. 11.2.2.	A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
  6. 11.2.3.	Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
  7. 11.3.	O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
  8. 11.4.	Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
2. 12.	DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
  1. 12.1.	O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
  2. 12.2.	Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
3. 13.	DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
  1. 13.1.	Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de 5(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
  2. 13.2.	Alternativamente à convocação para comparecer perante o CPqGM para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 5(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
  3. 13.3.	O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
  4. 13.4.	Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
  5. 13.4.1.	Será incluído na ata, sob forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no Art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
  6. 14.	DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
    1. 14.1.	Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para retirar a Nota de Empenho. O prazo de vigência da contratação é de 20(vinte) dias, contados da data da retirada da Nota de Empenho, prorrogável na forma do Art. 57, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93.
    2. 14.2.	Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público.
  7. 14.3.	Alternativamente à convocação para comparecer perante o CPqGM para retirar a Nota de Empenho, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do fornecedor registrado, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de até 03(três) dias, a contar da data de seu recebimento.
  8. 14.4.	O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor registrado, e aceita pela Administração.
  9. 14.5.	Antes da assinatura ou aceite da Nota de Empenho, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Crédito não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
    1. 14.5.1.	Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
4. 15.	DO PREÇO
      1. 15.1.	Os preços são fixos e irreajustáveis.
  2. 15.2.	As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
5. 16.	DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
  1. 16.1.	Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.
  2. 17.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
  3. 17.1.	As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
6. 18.	DO PAGAMENTO
  1. 18.1.	O pagamento será realizado no prazo de até 05(cinco) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.
  2. 18.2.	Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
  3. 18.3.	O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.
  4. 18.4.	Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
  5. 18.5.	Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
  6. 18.6.	Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
  7. 18.7.	Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
  8. 18.8.	Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
  9. 18.9.	Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
  10. 18.10.	Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
  11. 18.11.	Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
  12. 18.12.	Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
    1. 18.12.1.	A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela LC nº 147, de 2014, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
  13. 18.13.	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
7. VP = [0,0001666667 x n] + 1 x VM
8. VP = VALOR DA PARCELA A SER PAGA
9. N = NÚMERO DE DIAS ENTRE A DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO E A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO
10. VM = VALOR MENSAL DO CONTRATO
11. 0,0001666667 = COEFICIENTE DIÁRIO DE JUROS.
12. 19.	DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
19.1.	Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
19.1.1	A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
19.2.	Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
19.3.	Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.
1. 20.	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
    1. 20.1.	Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
    2. 20.1.1.	Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho decorrente da ata de registro de preços.
    3. 20.1.2.	Apresentar documentação falsa.
    4. 20.1.3.	Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.
    5. 20.1.4.	Ensejar o retardamento da execução do objeto.
    6. 20.1.5.	Não mantiver a proposta.
    7. 20.1.6.	Cometer fraude fiscal.
    8. 20.1.7.	Comportar-se de modo inidôneo.
  2. 20.2.	Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
  3. 20.3.	O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
    1. 20.3.1.	Multa de 8% (oito por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante.
          1. 20.3.2.	Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos.
          2. 20.4.	A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
          3. 20.4.1.	A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
          4. 20.5.	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
          5. 20.6.	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
          6. 20.7.	As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
          7. 21.	DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
  4. 21.1.	Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
  5. 21.2.	A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras@bahia.fiocruz.br , pelo fax (71) 3176-2224 ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Waldemar Falcão, 121 – Setor de Protocolo – Prédio da Administração – Candeal – Salvador – Bahia.
  6. 21.3.	Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
  7. 21.4.	Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
  8. 21.5.	Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
  9. 21.6.	As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
  10. 21.7.	As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
2. 22.	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
  1. 22.1..	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
  2. 22..2.	No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
  3. 22..3.	A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
  4. 22..4.	As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
  5. 22..5.	Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
  6. 22..6.	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
  7. 22..7.	O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
  8. 22..8.	Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
  9. 22..9.	O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br , e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço eletrônico www.bahia.fiocruz.br e na Rua Waldemar Falcão, 121 – Candeal – Salvador – Bahia, nos dias úteis, no horário das 09:00 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 16:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
  10. 22.10.	Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
    1. 22.1.10.1.	ANEXO I - Termo de Referência.
    2. 22.1.10.2.	ANEXO II - Ata de Registro de Preços.
3. Salvador, 09 março de 2017
5. Autoridade competente
6. Maria do L.C.Queiróz/Pregoeira do CPqGM/Mat. 6464822/Portaria n. 002/2015-DIR
7. PREGÃO ELETRÔNICO
8. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
9. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2016
10. (Processo Administrativo n° 25383.000131/2016-36
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.	OBJETO
1.1.	Os bens a serem contratados, conforme condições, exigências e quantidades, inclusive as quantidades individuais encaminhadas pelo órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s participante(s), estabelecidas neste instrumento.
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM OFERTADO	COD. CATMAT	UNIDADE	UASG / MUNICÍPIO E UF / DE ENTREGA DO ÓRGÃO / GERENCIADOR E ÓRGAO DO PARTICIPANTE	QUANTIDADE INDIVIDUALIZADA

1	ACETATO DE URANILA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL AMARELO, PESO MOLECULAR 424,15 G/ MOL, FÓRMULA QUÍMICA UO2(CH3COO)2.2H2O, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A - CAS: 6159-44-0 - FORNECER EM FRASCO DE 25G	345837	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
2	ACETONITRILA GRAU LC/MS PARA CROMATÓGRAFO LÍQUIDO DE ULTRA EFICIÊNCIA ACOPLADO A ESPECTRÔMETRO DE MASSAS, SOLVENTE DE ALTA PUREZA, FILTRADO ATRAVÉS DE FILTROS DE 0,1 A 0,2 µM PARA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS, CONTÉM NÍVEL MÍNIMO DE POLIETILENOGLICOL, FTALATO, AMIDA, ÍONS METÁLICOS E RESÍDUOS NÃO VOLÁTEIS, APRESENTANDO MÍNIMO RESÍDUO DEPOIS DE EVAPORAÇÃO, FORMAÇÃO MÍNIMA DE ADUTO DE METAL, MÍNIMA CONTAMINAÇÃO ORGÂNICA, MÍNIMA SUPRESSÃO DA IONIZAÇÃO.	0433806	LITRO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
3	ACIDO (HIDROXIETIL)PIPERAZINA ETANOSULFONICO, HEPES SAL SODICO, C8H17N2NAO4S, PO BRANCO CRISTALINO, 260,28 G /MOL, PUREZA MINIMA DE 99,5%, REAGENTE LIVRE DNASE E RNASE,TESTADO CULTURA . CELULAS, CAS 75277-39-3	420391	GRAMA	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	100
ITEM – 4 - PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR
4	ACIDO CLORIDRICO, LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, 36,46 G/MOL, HCL, TEOR MINIMO DE 37%, PUREZA MINIMA DE 99%, REAGENTE P.A. / ACS, CAS 7647-01-0. FRASCO COM 1 L. (SIGMA OU VETEC OU MERCK) AMPARO LEGAL ATRAVÉS DAS PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR)	347336	LITRO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
5	ACIDO PERACÉTICO, DOSAGEM MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA. FORNECER FRASCO DE 1 LITRO. MARCAS: LIFEMED, PEROXIDOS BRASIL, PERAX RIO OU SIMILAR.	348040	LITRO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	25
6	ADAPTADOR C-MOUNT, MODELO DC67OU, PARA ADAPTAçAO DA CAMARA DIGITAL Q COLOR5 AO MICROSCOPIO OLYMPUS BX51. MARCA OPTEM.	414861	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
7	ADESIVO OTICO, PCR COMPATIVEL, DNA/ RNA/ RNASE FREE. CODIGO: 4360954, MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS. FORNECIDOS EM EMBALAGENS ORIGINAIS E LACRADAS DO FABRICANTE (FORNECER EM PACOTES C/25 UNIDADES)	432257	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	200
8	ADESIVOS OPTICOS (MICROAMP OPTICAL ADHESIVE COVERS) - UTILIZAÇAO COMO VEDANTES EM PLACAS DE 96 AMOSTRAS. PODE SER UTILIZADO NOS SISTEMAS DE PCR QUANTITATIVO REAL TIME 7300, 7500, 7500FAST, ABI PRISM 7900HT (96/384 AMOSTRAS)E 7900FAST, TERMOCICLADORES MODELOS, 9800, 9700 (96/384 AMOSTRAS). N.C.M: 3926.90.90. MARCA: APPLIED BIOSYSTEM – COD:4311971. FORNECER EM PACOTE COM 100 ADESIVOS. (COTAR PREÇO POR ADESIVO)FORNECER EM PACOTE COM 100 ADESIVOS	432257	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	500
9	ÁGUA, TRATADA COM DEPC, ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE E RNASE (DIETILPIROCARBONATO). (FRANCO COM 1 LITRO)	432628	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	3
ITENS 10 e 11 - PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR
10	ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, MÍNIMO DE 99,5°GL, C2H5OH, 46,07 G/MOL, MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, ANIDRO, ABSOLUTO, LIVRE DE DNASE E RNASE, CAS 64-17-5	348746	LITRO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	10
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	20
				TOTAL	30

11	ÁLCOOL METÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH3OH, PESO MOLECULAR 32,04 G/MOL, GRAU DE PUREZA HPLC MÍNIMA DE 99,8%.	348267	LITRO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	4
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	20
				TOTAL	24

12	ANTICORPO ANTI CD31 ORDER NO. M082301;(FRASCO) DE 1ML. MARCA DAKO	362302	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
13	ANTICORPO ANTI-HUMANO IGG (A-CADEIA ESPECIFICA), COMPLEXADO A OURO E PRODUZIDO EM CABRA, EM SUSPENSAO, 5 NM (OURO COLOIDAL) - FRASCO COM 0,4 ML	196910	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
14	ANTICORPO ANTI-LC3B, TIPO POLICLONAL DE COELHO, ISOTIPO: IGG. ATIVIDADE ANTI-MICROTUBULO DE CAMUNDONGO, RATO E HUMANO, APLICAÇÃO PARA IMUNOHISTOQUÍMICA. CONCENTRAÇÃO: 0.5-1.0 MG/ML; FORMA: LIQUIDO. MASSA: 100 ΜCG VOLUME: 200 ΜCL.	0434032	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
15	ANTICORPO CD68 MOUSE ANTI HUMAN, CLONE PG-MI, MARCA DAKO, REF M0876, FRASCO 1ML.	371529	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
16	ANTICORPO KI-67 MOUSE ANTI HUMAN, CLONE MIB-1, MARCA DAKO, REF M724001-2, FRASCO 1ML.	361890	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	4
17	ANTICORPO MONOCLONAL DE CAMUNDONGO ANTI-CITOQUERATIN HUMANA (CLONE AE1AE3) IGG1 KAPPA, FRASCO 1 ML, DAKO.	0351827	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
18	ANTICORPO MONOCLONAL DE CAMUNDONGO ANTI-EGFR HUMANO (CLONE 31G7), IGG1, CONCENTRADO, FRASCO 2ML, MARCA INVITROGEN.	0378787	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
19	ANTICORPO MONOCLONAL DE CAMUNDONGO ANTI-RECEPTOR DE ESTRÓGENO HUMANO, IGG1 KAPPA, FRASCO 1 ML, MARCA DAKO.	0368805	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
20	ANTICORPO POLICLONAL DE COELHO ANTI- ONCOPROTEÍNA C-ERBB-2 HUMANA, FRASCO 0.2ML, MARCA DAKO.	0435844	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2

21	ANTICORPO POLICLONAL DE COELHO ANTI-VERSICAN HUMAN, CONJUGADO A ALEXA FLUOR 555, IGG, 1 UG/UL, FRASCO 100UL	0435868	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
22	ANTICORPO, POLICLONAL DE CABRA, ANTI IGG HUMANO, CONJUGADO À PEROXIDASE. FRASCO COM 1ML. (PARA USO EM IMUNOHISTOQUIMICA)	418218	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
23	BASTAO LABORATORIO, MATERIAL VIDRO, COMPRIMENTO 300, DIAMETRO 8, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PONTAS LAPIDADAS	431722	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	15
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	20
				TOTAL	22

24	BICARBONATO DE SODIO, PO BRANCO, FINO, NAHCO3, TEOR DE PUREZA MINIMA 99,5%, PM 84,01 G/MOL, TESTADO PARA CULTURA DE CELULAS, CAS 144-55-8 - FORNECER EM POTE COM 500G	345785	GRAMA	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	500
25	CABO PARA LAMINA DE BISTURI TAMANHO 20.	0247044	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
26	CAIXA DE ARMAZENAMENTO PARA ACOMODAR 81 TUBOS CRIOGÊNICOS OU MICROTUBOS 1,5- 2ML, PARA ESTOQUE DE MATERIAL TEMPERATURAS ULTRA BAIXAS, SUPORTA TEMPERATURAS ENTRE -196 ATÉ +121°C, TAMPA TRANSPARENTE, COM GRADE E NUMERAÇÃO NA TAMPA (MELHOR VISUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS, DISPOSIÇÃO DAS AMOSTRAS EM 9X9, AUTOCLAVAVEL, FABRICADA EM POLYCARBONATO, DIMENSÕES DE: 133X52X133(LXAXC, MM), FORNECER NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, NÃO VIOLADA.	150856	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	190
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	30
				TOTAL	220

27	CAIXA DE PAPELAO PARA CRIOPRESERVAÇAO CAIXA DE ARMAZENAMENTO COM TAMPA, FABRICADA EM FIBRA DE PAPELAO REVESTIDA COM PAPEL BRANCO ESPECIAL, PARA ACOMODAR 100 TUBOS CRIOGENICOS OU MICROTUBOS 1,5- 2ML, PARA ESTOQUE DE MATERIAL A TEMPERATURAS DE ATE -80°C. DIMENSOES: 13,5 X 13,5 X 5,0 CM.	150632	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	50
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	100
				TOTAL	150

	ITENS 28 a 30 - PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR
28	CARBONATO DE LÍTIO: LI2CO3; PM 73.89; GRAU DE PUREZA ≥ 99 %. LMI DE CA, METAIS PESADOS, FE, K, CL, ≤ 0.01%, NA E SO4 ≤ 0.1%, NH4 E NO3 ≤ 5PPM. EMBALAGEM DE 100G (SIGMA OU VETEC OU MERCK) / AMPARO LEGAL ATRAVÉS DAS PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR	347934	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
29	CARVÃO ATIVADO, PÓ PRETO, INODORO, 12,01 G/MOL, C, PUREZA MÍNIMA DE 90%, REAGENTE P.A., CAS 7440-44-0 (SIGMA OU VETEC OU MERCK) AMPARO LEGAL ATRAVÉS DAS PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR	348073	GRAMA	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	500
30	CLORETO DE OURO, PÓ CRISTALINO AMARELO OURO/AVERMELHADO,HIGROSCÓPIC, H(AUCL4).3H2O (TETRACLORETO DE OURO TRIHIDRATADO), 393,83 G/MOL, TEOR MÍNIMO DE 48% DE OURO, REAGENTE ACS, CAS 16961-25-4 (SIGMA OU VETEC OU MERCK) AMPARO LEGAL ATRAVÉS DAS PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR	355837	GRAMA	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	200
31	COCKTAIL DE INIBIDORES DE PROTEASES DE LARGO ESPECTRO CONTENDO EDTA ( INIBE SERINA, CISTEINA, ASPARTICO E METALOPROTEASES), NA FORMA DE TABLETES EMBALADOS EM CARTELAS E SOLUVEIS EM AGUA, SENDO QUE CADA TABLETE E INDICADO PARA PREPARAR 10 ML DE COCKTAIL - A UNIDADE É UMA CAIXA COM 30 TABLETES. MARCA ROCHE.	417804	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	3
32	COLUNAS DE CROMATOGRAFIA POR AFINIDADE PARA PURIFICAÇAO DE PROTEINAS COM CAUDA DE HISTIDINA, COLUNAS PREVIAMENTE EMPACOTADAS (SEPHAROSE E NIQUEL) EM VOLUME DE 1ML, DEVE PERMITIR A UTILIZAÇAO DE EXTRATOS PROTEICOS SEM A FILTRAÇAO PREVIA EM MEMBRANAS DE 0,45UM. COMPATIVEL COM A UTILIZAÇAO DE AGENTES REDUTORES E DETERGENTES. DEVE SER COMPATIVEL COM O USO DE SERINGA E, TAMBEM, COM O SISTEMA DE AKTA (SISTEMA FLPC). FORNECER EM CAIXA ORIGINAL DO FABRICANTE, COM TRES COLUNAS.	66451	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	3
33	COLUNAS DESCARTÁVEIS EMPACOTADAS COM SEPHADEX™ G-25 MEDIUM PARA DESSALINIZAÇÃO DE AMOSTRAS PROTÉICAS. NÚMERO DO PRODUTO 17-0851-01. MARCA GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES. FORNECER EM PACOTE COM 30 UNIDADES.	150171	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	180
ITEM 34 – PRODUTO PARA SAÚDE - SUJEITO AO CONTROLE DA ANVISA – APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO, BOAS PRÁTICAS
34	COMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% VISCOSE, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 4 CAMADAS, LARGURA 7,50, COMPRIMENTO 7,50, DOBRAS 3 DOBRAS, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL,ESTÉRIL(PACOTE COM 10 UNIDADES).	390093	PACOTE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	10
35	CONJUNTO PARA ANALISE, MISTURA PARA REAÇAO, PARA PCR, TAQ DNA POLIMERASE RECOMBINANTE, DNTPS, MGCL2, SOLUÇOES TAMPAO, 1X, PARA 200 REACOES.	412219	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	20
36	CONJUNTO PARA ANALISE, PARA TRANSCRIÇAO REVERSA (RNA-CDNA), TAMPAO 10X, PRIMERS RANDOMICOS, DNTPS 100MM, TRANS CRIPTASE REVERSA 50U/MCL	374991	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
37	CONJUNTO PARA ANALISE, PURIFICAÇAO DNA, RNA E PROTEINAS CELULAS E TECIDOS, COLUNAS DE CENTRIFUGAÇAO, TUBOS DE COLETA, SOLUÇOES TAMPAO - MARCA: QUIAGEN - REF. 69506	412714	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
38	COQUETEL DE INIBIDOR DE PROTEASE PARA USO GERAL, PÓ LIOFILIZADO. INIBE SERINA, CISTEINA E METALLO-PROTEASES. CAT. P2714, MARCA SIGMA OU SIMILAR.	417804	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
	ITENS 39 a 41 - PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR
39	CORANTE, EOSINA AZUL DE METILENO SEGUNDO GIEMSA, LIQUIDO - CI 45380 - FORNECER EM FRASCO DE 1000ML (SIGMA OU VETEC OU MERCK). AMPARO LEGAL ATRAVÉS DAS PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR	327358	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	12
				TOTAL	14

40	CORANTE, VERDE LUZ AMARELO, PO -FORMULA QUIMICA C37H34N2O9S3NA2, MASSA MOLECULAR 792.86 G/MOL.- FORNECER EM FRASCO DE 25 G. CI 42095 (SIGMA OU VETEC OU MERCK) / AMPARO LEGAL ATRAVÉS DAS PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR	327188	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	4
41	CORANTE, VERMELHO DO CONGO, CI 22120,PÓ - EMBALAGEM 25GR (SIGMA OU VETEC OU MERCK) AMPARO LEGAL ATRAVÉS DAS PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR	381056	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	3
42	CYTOMETRIC BESD ARRAY (CBA) HUMAN INFLAMATORY CYTOKINES KIT CODIGO:551811, MARCA BD	150171	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
43	DEOXINUCLEOTÍDEO, ATP, GTP, TTP, CTP, 25 MILIMOLAR POR FRASCO, COM 4 FRASCOS (KIT)	355445	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	10
254422--BA-SALVADOR
44	DESINCRUSTANTE CALCARIO, NA FORMA LIQUIDA. CARACTERISTICAS FISICAS: DEVERA APRESENTAR PH A 1% NA FAIXA DE 1,8 A 3. CARACTERISITCAS QUIMICAS: O PRODUTO DEVERA APRESENTAR COMO TENSOATIVO NAO IONICO, A AMINA GRAXA DE COCO; COMO ACIDULANTE, O ACIDO FOSFORICO. EMBALAGEM: GALAO DE 5 LITROS	BR0128511	GALÃO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	60
45	DESINFETANTE, A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, TEOR ATIVO ENTRE 2,5% E 3,5%, SOLUÇAO AQUOSA CONCENTRADA, SEM AROMA. GALAO 5 LITROS. ACOMPANHADO DE DOSADOR AUTOMATICO.	408763	GALÃO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	130
46	DESOXICOLATO DE SODIO, PO BRANCO, C2 H39NAO4, 414,55 G/MOL, PUREZA MINIMA DE 97%, REAGENTE, CAS 302-95-4. FRASCO 25 GRAMAS.	353505	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	3
ITEM 47 - PRODUTO SANEANTE/DOMISSANEANTE - SUJEITO AO CONTROLE DA ANVISA – APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS
47	DETERGENTE SOLIDO ALCALINO, COMPOSIÇAO HIDROXIDO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, PH: 12,5 A 13,5, APRESENTAÇAO EM CAPSULAS DE QUATRO QUILOS. ACOMPANHADO DE DOSADOR AUTOMATICO E POSSUIR NA SUA COMPOSIÇAO DO TENSOATIVO NAO IONICO ALCOOL LAURILICO ETOXILADO 7 EO.	373123	QUILO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	70
48	DILUENTE DE ANTICORPO COM REDUÇAO DOS COMPONENTES DE FUNDO. FR C/ 125ML (MARCA: DAKO) REF.: S302283-2.	0379017	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
49	ENDONUCLEASE, NCO I, 10 UN/MCL, LIQUIDO - FORNECER EM FRASCO COM 1.000UN	424384	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
50	ENZIMA CONDROITINASE DE PROTEUS VULGARIS, LIOFILIZADO, 0.3-3 UNIDADES/MG SÓLIDO ( USANDO CONDROITINA SULFATADA C COMO SUBSTRATO). FRASCO COM 1,3 MG.	0435838	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
51	ENZIMA, PEPSINA DE MUCOSA GÁSTRICA SUÍNA, PÓ LIOFILIZADO, 0,7 FIP-U/MG, FRASCO 100GR, REF. 1071850100 MARCA: MERCK SHELF LIFE (2 ANOS), OU SIMILAR, ITEM DE GELADEIRA.	0435865	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
52	ESPALHADOR SCRAPER EM POLIETILENO, 240MM X 13MM, ESTERIL. HASTE DE240MM DE COMPRIMENTO MOLDADA EM POLIESTIRENO; LAMINA 13MM MOLDADA EM POLIETILENO FLEXIVEL; ANGULO AJUSTAVEL E SISTEMA DE TRAVA PARA A POSIÇAO; ESTERILIZAÇAO POR RAIOS GAMA; NAO PIROGENICO. PROPRIO PARA UTILIZAÇAO NOS FRASCOS DE CULTURA DE CELULAS DE 25CM2, 75CM2 E 150CM2, COM OS TUBOS DE CULTURA DE 10CM2 DE AREA DE CRESCIMENTO E PLACAS DE PETRI DE DIFERENTES TAMANHOS FORNECIDOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS ORIGINAIS E FECHADAS DO FABRICANTE.	0432483	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	400
53	ESPATULA LABORATORIO, ARAME DE AÇO INOX, CHATA DUPLA, CERCA DE 10 CM	409377	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	3
54	ESTANTE (RACKS) PARA MICROTUBOS, POLIPROPILENO, 80 TUBOS, PARA TUBOS 0,5 ML A 50 ML, 4 FACES	422211	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	1000
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	20
				TOTAL	1020

55	ESTANTE PARA MICROTUBOS, POLIPROPILENO, 80 TUBOS, PARA TUBOS ATE 2 ML OU TUBOS ATE 0,5 ML, COM TAMPA, IDENTI FICAÇAO ALFANUMERICA, DUPLA FACE	410318	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	25
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	20
				TOTAL	45

56	ESTANTES (RACKS) EM POLIPROPILENO PARA ACOMODAR 50 TUBOS DE 15ML (16 MM DE DIAMETRO), AUTOCLAVAVEL.	150856	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	10
				TOTAL	15

57	ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, 26 CM, 16 CM, 6 CM	337567	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
58	FENOL, LIQUIDO INCOLOR, ODOR ADOCICADO CARACTERISTICO, C6H5OH, 94,11 G/MOL, PUREZA MINIMA DE 99,9%, FORNECER EM FRASCO COM 1L - CAS 108-95- (SIGMA OU VETEC OU MERCK) / AMPARO LEGAL ATRAVÉS DAS PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR	355507	LITRO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	1
59	FILAMENTO DE TUNGSTÊNIO PARA MICROSCÓPIOS ELETRÔNICOS DE VARREDURA (JSM-6390LV) E DE TRANSMISSÃO (JEM-1230 JEOL). A UNIDADE E UMA CAIXA COM 12 UNIDADES.	150171	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	4
60	FOCINHEIRA, NÁILON, GRANDE, PARA CANINOS	222477	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	6
61	FOCINHEIRA, NÁILON, MÉDIO, PARA CANINOS	222473	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	6
62	FORMAMIDA HIDI; . PARA USO EXCLUSIVO COM O SEQÜENCIADOR AUTOMATICO DE DNA ABI PRISM MODELOS 310,3100 E 3700. A UNIDADE E FRASCO COM 25ML	374973	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	10
ITEM 63 - PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR
63	FORMOL (FORMALDEIDO), ASPECTO FISICO LIQUIDO INCOLOR, LIMPIDO, FORMULA QUIMICA CH2O, PESO MOLECULAR 30,03, GRAU DE PUREZA CONCENTRACAO ENTRE 37 E 40 - FRASCO 1 LITRO	362990	LITRO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
64	FRASCO PARA CULTURA DE CELULAS COM SUPERFICIE PLANA E CRESCENTE, TAMPA DE ROSCA COM FILTRO E COM POSIÇAO DE VENTILAÇAO, GRADUADO, ESTERILIZADO POR RADIAÇAO GAMA, LIVRE DE DNA, DNASE, RNA, RNASE, PIROGENIOS, FABRICADA EM POLIESTIRENO ATOXICO COM 99,9% PUREZA, COR: TRANSPARENTE, CAPACIDADE 270 ML, 75 CM2;, DIMENSOES 90X50X25 MM, APRESENTAÇAO EM PACOTE COM 10 FRASCOS CADA (FORNECER NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, NAO VIOLADA).	423216	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	4000
254422--BA-SALVADOR
65	FUCSINA ACIDA: C20H17N3O9S3NA2; PM 585.5; CONTEUDO DO CORANTE APROXIMADAMENTE 60 %; PERDA NA SECAGEM ≤ 10 %. EMBALAGEM DE 25 GRAMAS (SIGMA OU VETEC OU MERCK) / AMPARO LEGAL ATRAVÉS DAS PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR	347012	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	4
66	FUCSINA BASICA: C20H20CNI3; PM 337.85; PUREZA MAIOR OU IGUAL A 88 %; PERDA NA SECAGEM MENOR OU IGUAL A 10 %; SOLUVEL EM AGUA (4 MG/ML) E EM ETANOL (30 MG/ML). EMBALAGEM DE 25 GRAMAS- CAS 8075-08-9; CI 42510 (SIGMA OU VETEC OU MERCK) / AMPARO LEGAL ATRAVÉS DAS PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR	331021	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	6
67	GLICINA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, PESO MOL ECULAR 75,07 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5NO2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE ACS	370436	GRAMA	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	150
68	GLUTARALDEIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO, FORMULA QUIMICA C5H8O2, PESO MOLECULAR 100,11 G/MOL, TEOR OU GRAU DE PUREZA TEOR DE 70%, CARACTERISTICA ADICIONAL REAGENTE EM SOLUÇAO AQUOSA. FRASCO COM 10 ML. CAS:111-30-8	379246	MILILITRO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	250
69	GSK-J4, INIBIDOR DE HISTONA DEMETILASE (H3K27) JMJD3 / UTX. DERIVADO DE ÉSTER DE ETILA PERMEÁVEL A CÉLULA DO GSK J1.ESTRUTURA QUÍMICA - N-[ 2-(2-PYRIDINYL)-6-(1,2,4,5 TETRAHYDRO-3H-3-BENZAZEPIN-3-YL)-4-PYRIMIDINYL]-B-ALANIN E ETHYL ESTER. PESO MOLECULAR - 417.5. CAS 1373423-53-0. FRASCO 25 MG. MARCA SIGMA OU SIMILAR.	0435863	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
ITEM 70 - PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR
70	HEMATOXILINA: C16H14O6 (CRISTAL); PM 302.29; TEOR DE AGUA ≤ 10% OU C16H14O6.H2O (MONOHIDRATADO); PM 320.29; SOLUVEL EM AGUA (90 OC); PUREZA ≥ 95 %; TEOR DE AGUA ≤ 5 –6 %. EMBALAGEM -FFRASCO DE 25 GRAMAS (SIGMA OU VETEC OU MERCK) / AMPARO LEGAL ATRAVÉS DAS PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR	331825	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
71	IL-10, RAT ANTI-CAMUNDONGO, (R-PE), FR C/ 0,5 ML. R-PE CONJUGADO ANTICORPO MONOCLONAL ESPECIFICO PARA IL-10 DO RATO, PARA USO EM CITOMETRIA DE FLUXO. ANTI-IL-10 RECONHECE O PRODUTO DO GENE EXPRESSO IL10.	196910	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	3
72	INTEGRADOR QUÍMICO INTERNO, CLASSE 5 (CLASSIFICAÇÃO ANSI/AAMI/ISO 11.140). DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA E AO VAPOR. A SUBSTÂNCIA QUÍMICA PRESENTE NA PÍLULA DEVERÁ FUNDIR E MIGRAR COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURECIDA E ESTA MIGRAÇÃO DEVERÁ SER VISÍVEL POR MEIO DE JANELA IDENTIFICADA CLARAMENTE ENTRE ACEITO OU REJEITADO.	0346860	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	1600
73	KIT 10 MILIMOLAR DEOXINUCLEOTIDEO (DNTP) MIX, PARA UTILIZAÇAO EM REAÇOES DE PCR. COD.: 18427-088 - MARCA: INVITROGEM	408460	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
74	KIT CONTENDO 4 MICROPIPETAS COM REGULACAO VARIAVEL DE VOLUME, INDICADOR DE VOLUME DE 4 DIGITOS, BOTOES DE COMANDOS SEPARADOS PARA PIPETAGEM E EJECAO DAS PONTEIRAS, CORPO AUTOCLAVAVEL, PISTAO EM AÇO INOX, RESISTENTE A QUIMICOS, GARANTIA DE 12 MESES, CONTENDO 1 PIPETA DE 2-20 MICROLITROS, 1 PIPETA DE 20-200 MICROLITROS, 1 PIPETA DE 100-1000 MICROLITROS, 1 PIPETA DE 0,2-2 MICROLITROS, 4 CAIXAS RECARREGAVEIS E CONTENDO PONTEIRAS COM VOLUMES MAXIMOS RESPECTIVOS AOS DAS MICROPIPETAS, E SUPORTES DE APOIO PARA PIPETAS(EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE).	362441	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	10
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	4
				TOTAL	14

75	KIT DE CALIBRAÇAO ESPECTRAL 7500 REAL TIME PCR SYSTEMS SPECTRAL CALIBRATION KIT I, UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DE PCR REAL TIME 7500. MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS. COD: 4349180	415173	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	7
76	KIT DE CALIBRAÇAO ESPECTRAL 7500 REAL TIME PCR SYSTEMS SPECTRAL CALIBRATION KIT II, UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DE PCR REAL TIME 7500. MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS. COD: 4351151	415173	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
77	KIT DE PURIFICAÇAO DE RNA TOTAL DE CELULAS, TECIDOS E LEVEDURAS. MINI KIT PARA 50 REAÇOES. RNEASY MINI KIT (50).MARCA QIAGEN - REF. 74104	0362441	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
78	KIT PARA CALIBRAÇAO DO EQUIPAMENTO 7500 FAST REAL-TIME PCR SYSTEMS, SPECTRAL CALIBRATION KIT. REF. 4360788. MARCA APPLIED BIOSYSTEM.	402520	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
79	KIT PARA DETERMINAÇÃO DE CRESCIMENTO CELULAR, MTT. MARCA SIGMA (CGD1-1KT) OU SIMILAR.	150171	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	1
80	KIT PARA QUANTIFICAÇÃO DE PROTEÍNA DC (COMPATÍVEL COM DETERGENTE) ATRAVÉS DE ENSAIO COLORIMÉTRICO, ATRAVÉS DE UMA ÚNICA INCUBAÇÃO DE 15 MINUTOS COM ABSORVÂNCIA ESTÁVEL DURANTE PELO MENOS 2 HORAS. INCLUI 250 ML TARTARATO DE COBRE ALCALINO, 2 L DE REAGENTE DE FOLIN DILUÍDO, 5 ML DE SOLUÇÃO SURFACTANTE; REALIZA 450 ENSAIOS. NUMERO DO PRODUTO 5000116, MARCA BIO-RAD OU SIMILAR.	419507	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
81	LAMINAS DE VIDRO SILANIZADAS PARA HISTOLOGIA. ADERE OS CORTES HISTOLOGICOS A LAMINA. MARCA EASYPATH REFERENCIA EP-51-30185 OU SIMILAR. APRESENTAR EM CAIXA COM 72 LAMINAS OU DE FABRICANTE DIVISEL DA QUANTIDADE FINAL, DESDE QUE SEJA SIMILAR A EASYPATH..	150171	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	216
82	LAMINAS ESPECIAIS PARA IMUNOHISTOQUIMICA -LAMINAS DE VIDRO, LIMPAS, POLIDAS, COM BORDA PARA IDENTIFICAÇAO, REVESTIDAS COM ADESIVO ESPECIAL, PREPARADAS POR PROCESSO QUE ATRAI ELETROSTATICAMENTE AS SEÇOES CONGELADAS E FIXADAS EM FORMALINA, ADERINDO-AS A LAMINA. EMBALAGEM COM SACHE ANTI-FUNGO PARA MELHOR PRESERVAÇAO E ARMAZENAMENTO, TAMANHO: 25 X 75 MM E ESPESSURA DE 1 MM.	409705	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	1936
83	LIXEIRA DE PLASTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, RETANGULAR, BRANCA, IDENTIFICADA COM SIMBOLO DE RESIDUO INFECTANTE, COM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS, CANTOS ARREDONDADOS, CAPACIDADE DE 50L E DIMENSOES APROXIMADAS, PODENDO VARIAR EM ATE 1 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, EM QUALQUER DAS DIMENSOES: PROFUNDIDADE, LARGURA E ALTURA DE 37 X 44 X 71 CM RESPECTIVAMENTE.	93904	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	20
ITENS 84 a 86 – MARGEM DE PREFERÊNCIA – 15% / PRODUTO PARA SAÚDE - SUJEITO AO CONTROLE DA ANVISA – APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS / EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL COMPETENTE EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EM VALIDADE E GUARDAR CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR 6, APROVADA PELA PORTARIA Nº 3.214, DE 1978 E ALTERADA PELA PORTARIA Nº 25, DE 2001 DA SIT DO MTE
84	LUVA 100% BORRACHA NITRILICA, SEM TALCO, AMIDO OU PROTEINAS QUE POSSAM CONTAMINAR AMOSTRAS E EQUIPAMENTOS QUANDO DO MANUSEIO COM A LUVA, NA COR BRANCA, NA SUA FABRICAÇAO AUSENCIA DE CERA, PLASTIFICANTE OU SILICONE – TAMANHO M - PUNHO LONGO. FORNECER EM EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES.	313653	CAIXA	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	23
85	LUVA 100% BORRACHA NITRILICA, SEM TALCO, AMIDO OU PROTEINAS QUE POSSAM CONTAMINAR AMOSTRAS E EQUIPAMENTOS QUANDO DO MANUSEIO COM A LUVA, NA COR BRANCA, NA SUA FABRICAÇAO AUSENCIA DE CERA, PLASTIFICANTE OU SILICONE – TAMANHO G - PUNHO LONGO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	313652	CAIXA	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	20
86	LUVA 100% BORRACHA NITRILICA, SEM TALCO, AMIDO OU PROTEINAS QUE POSSAM CONTAMINAR AMOSTRAS E EQUIPAMENTOS QUANDO DO MANUSEIO COM A LUVA, NA COR BRANCA, NA SUA FABRICAÇAO AUSENCIA DE CERA, PLASTIFICANTE OU SILICONE – TAMANHO P - PUNHO LONGO. FORNECER EM EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES.	313654	CAIXA	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	13
254422--BA-SALVADOR
87	LUVA CRIOGÊNICA EM PARES (TAMANHO P) PARA MANUSEIO DE MATERIAIS EM TEMPERATURAS ULTRABAIXAS ( ATÉ 160 GRAUS CELSIUS NEGATIVOS).	150196	PAR	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	3
88	MARCADOR DE PESO MOLECULAR PARA PROTEINAS CONTENDO NO MINIMO 11 BANDAS VARIANDO DE 5-250KDA. FORNECIDO EM TRIS-H3PO4, 1 MM EDTA, 2% SDS, 0.1M DTT, 1 MM NAN3, 0.01% AZUL DE BROMOFENOL E 33% DE GLICEROL. PACOTE CON TENDO 2 FRASCOS COM 200 MCL CADA.	410788	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	30
89	MEFLOQUINA, PO CRISTALINO BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, C17H16F6N2O.HCL (SAL HIDROCLORETO), 414,78 G/MOL, PUREZA MINIMA DE 99%, CAS 51773-92-3	389479	MILIGRAMA	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	1000
90	MEIO DE CULTURA - CELULA E TECIDO, RPMI 1640, PO,COM L-GLUTAMINA, HEPES 25MM. FRASCO 10 LITROS.	326687	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	130
91	MEIO DE CULTURA - DULBECCOS MODIFIED EAGLE MEDIUM (D-MEM) HIGH GLUCOSE: LIQUIDO, NAO HEPES, PHENOL RED, GLUTAMINA; CODIGO: 11995065 - MARCA: INVITROGEN - FRASCO COM 500ML (NO COMPRASNET LANÇAR PREÇO POR FRASCO COM 500 ML)	0432497	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
92	MEIO DE CULTURA - DULBECCOS MODIFIED EAGLE MEDIUM (D-MEM) HIGH GLUCOSE: PO, CONTEM 4,5MG/L DE D-GLUCOSE E L-GLUTAMINA, SEM PIRUVATO DE SODIO E BICARBONATO DE SODIO, TESTADO PARA CULTURA DE CELULAS. GIBCO (INVITROGEN) COD. 12800-017. APRESENTAÇAO 10L (10 X 1L)	326467	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	115
93	MEIO DE CULTURA - DULBECCOS MODIFIED EAGLE MEDIUM (D-MEM) LOW GLUCOSE: PO, CONTEM 4,5MG/L DE D-GLUCOSE E L-GLUTAMINA, SEM PIRUVATO DE SODIO E BICARBONATO DE SODIO, TESTADO PARA CULTURA DE CELULAS. GIBCO (INVITROGEN) COD. 31600-034. APRESENTAÇAO 10L (10 X 1L)	326467	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	100
94	MEIO DE DENSIDADE CONTENDO DIATRIZOATO DE SÓDIO E EDTA-CA DISSÓDICO PARA ISOLAMENTO DE CÉLULAS MONONUCLEARES A PARTIR DE SANGUE PERIFÉRICO. MEIO ESTÉRIL E PRONTO PARA USAR. DENOMINAÇÃO : FICOLL-PAQUE. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, EM FRASCOS DE 500ML, COM DENSIDADE MÁXIMA DE 1.078 G/ML.	0404841	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	1
95	MEIO PARA CONGELAMENTO/CORTE DE TECIDOS (TISSUE TEK OCT) - MARCA: SAKURA FINETEK USA; FRASCO COM 118 ML.	0357953	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
96	MEIO SCHNEIDER, EM PO, COM L-GLUTAMINA, SEM CLORETO DE CALCIO E BICARBONATO DE SODIO, APROPRIADA PARA CULTURA DE CELULAS. FRASCO COM 1 L. MARCA SIGMA (S9895).	0432678	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	200
97	MICROPIPETA MONOCANAL DE ALTA PRECISAO, MECÃNICA, COM INTERVALO DE USO DE 20 A 200 MCL E INCREMENTOS DE ESCALA DE 0,1 MCL. EJETOR METALICO DE PONTEIRAS DESTACAVEL DO CORPO DA PIPETA. PRECISAO MENOR OU IGUAL A 0,20MCL E 0,15 % E EXATIDAO DE ± 0,50MCL OU ± 0,8 %. PISTAO EM AçO INOX ALTAMENTE POLIDO, ISENTO DE LUBRIFICANTE OU GRAXA PARA ELIMINAR RISCOS DE CONTAMINAçAO. VOLUME CONTINUAMENTE AJUSTAVEL TANTO PELO VOLUMETRO QUANTO PELO BOTAO SUPERIOR. CORPO E TODAS AS PARTES PLASTICAS FABRICADAS EM PVDF PARA MAIOR RESISTENCIA A AMBIENTES DE LABORATORIOS. ACOMPANHA CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAçAO COM SEU NUMERO DE SERIE, SUPORTE INDIVIDUAL PARA FIXAçAO E MANUAL DE INSTRUçOES.	409084	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	12
98	MICROPIPETA, ATE 300 MCL, MULTICANAL, DIGITAL, VOLUME REGULAVEL, COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, COM CARREG ADOR BATERIA, 12 CANAIS, AUTOCLAVAVEL	408638	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
99	MICROTUBO (TIPO EPPENDORF), VOLUME 2,0 ML, TAMPA LISA, AUTOCLAVAVEL, GRADUADO, NAO ESTERIL, FABRICADO EM POLIPROPILENO, FUNDO CONCAVO. PACOTE COM 1000 UNIDADES (INFORMAR NO COMPRASNET PREÇO PARA UM TUBO, OU SEJA, PREÇO POR UNIDADE)	150171	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2000
100	MICROTUBO CAPACIDADE 0,2 ML, LIVRE DE DNASE, RNASE, DNA E INIBIDORES DE PCR, SEM REVESTIMENTO DE SUPERFICIE (COMO POR EXEMPLO SILICONE), FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO COM 99,9% PUREZA, INCOLOR, COM TAMPA "FLAT CAP",FECHAMENTO SAFE-LOCK, PAREDES E TAMPA ULTRA TRANSPARENTES, APRESENTAÇAO EM PACOTES CONTENDO 50 TUBOS CADA (FORNECER NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, NAO VIOLADA)	408180	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5000
101	MICROTUBO CAPACIDADE 0,6 ML, LIVRE DE DNASE, RNASE, DNA E INIBIDORES DE PCR, SEM REVESTIMENTO DE SUPERFICIE (COMO POR EXEMPLO SILICONE), FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO COM 99,9% PUREZA, INCOLOR, COM TAMPA "FLAT CAP",FECHAMENTO SAFE-LOCK, PAREDES E TAMPA ULTRA TRANSPARENTES, APRESENTAÇAO EM PACOTES CONTENDO 50 TUBOS CADA (FORNECER NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, NAO VIOLADA)	410077	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2000
102	MICROTUBO CAPACIDADE 1,5 ML, LIVRE DE DNASE, RNASE, DNA E INIBIDORES DE PCR, SEM REVESTIMENTO DE SUPERFICIE (COMO POR EXEMPLO SILICONE), FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO COM 99,9% PUREZA, INCOLOR, FECHAMENTO SAFE-LOCK, PAREDES ULTRA TRANSPARENTES, APRESENTAÇAO EM PACOTES CONTENDO 50 TUBOS CADA (FORNECER NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, NAO VIOLADA)	408179	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5500
103	MICROTUBO, POLIPROPILENO, 2 ML, GRADUADO, TAMPA ROSQUEAVEL, AUTO SUSTENTAVEL, APIROGENICO, LIVRE DE DNASE E RNASE	408186	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2000
104	MILLEX-GP SYRINGE FILTER, 0,22, POLIETERSULFONA, 33 MM, GAMA ESTERILIZADO - FILTRO DE SERINGA ESTERIL 33 MILIMETROS DE DIAMETRO, COM UM 0,22 TAMANHO DOS POROS DA MEMBRANA POLYETHERSULFONE HIDROFILICO (PES). DIAMETRO (MM) 33 ÁREA DE FILTRAçAO (CM ²) 4,5 ALTURA (MM) 26 VOLUME DE RETENçAO (ML) <0,1 VOLUME DO PROCESSO (ML) 200 VOLUME (ML) 200 DIAMETRO FAZER FILTRO (MM) 33. ENVELOPE (CONJUNTO) COM 250 UNIDADES. NUMERO DE CATALOGO SLGP033RB. MARCA MILLIPORE	196910	CONJUNTO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
105	MINI DIPOSITIVO DE DIÁLISE EM POLIPROPILENO COM MEMEBRANAS INTEGRAS COM CORTE MOLECULAR DE 3.5K MWCO PARA ALTA RECUPERAÇÃO DE PROTEÍNAS E MACROMOLÉCULAS > 3.5KDA EM VOLUMES DE 0.1 ML. CAT. 69550, MARCA THERMO FISHER SCIENTIFIC OU SIMILAR.	150171	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	4
106	MINI DIPOSITIVO DE DIÁLISE EM POLIPROPILENO COM MEMEBRANAS INTEGRAS COM CORTE MOLECULAR DE 3.5K MWCO PARA ALTA RECUPERAÇÃO DE PROTEÍNAS E MACROMOLÉCULAS > 3.5KDA EM VOLUMES DE 0.5 ML. CAT. 88400, MARCA THERMO FISHER SCIENTIFIC OU SIMILAR.	150171	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
ITEM 107 - PORTARIA DE PADRONIZAÇÃO Nº 55, de 2007- PR, NA FORMA DA LEI Nº 8.666, DE 1986
107	NAVALHA PARA MICRÓTOMO, MATERIAL ACO, COMPRIMENTO 80 MM, LARGURA 14 MM, TIPO DESCARTÁVEL, USO LABORATORIAL, APLICACAO MICRÓTOMO ROTATIVO DE PARAFINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFIL ALTO. CAIXA COM 50 NAVALHAS - MARCA: LEICA / (A UNIDADE SOLICITADA, SERÁ PARA 20 CAIXAS COM 50 UNIDADES CADA, QUE PERFAZERÁ O TOTAL DE 1.000 NAVALHAS, QUE DEVERÁ FORNECER EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE)	420182	CAIXA	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	20
108	OCULOS PROTEÇAO, MATERIAL ARMAÇAO VINIL, TIPO PROTEÇAO TOTAL, MATERIAL PROTEÇAO PLASTICO INCOLOR, TIPO LENTE POLICARBONATO RESISTENTE, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇAO PROTEÇAO DOS OLHOS, CONTRA POEIRA E RESIDUOS DO AR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS AMPLA VISAO EM VINIL, VALVULA ANTI-EMBAÇANTE.	283799	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	10
109	OLEO DE IMERSAO, PARA MICROSCOPIA, LIQUIDO LIMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE 1,515 G/CM3 - FRASCO 100 ML	357684	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	25
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	12
				TOTAL	37

110	ORGANIZADOR VERTICAL COM TRES PRATELEIRAS, EM PLASTICO INJETAVEL DE ALTA RESISTENCIA, COM MEDIÇOES APROXIMADAS DE (L)68CMX(P)36CMX(A)135CM	150278	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	1
111	OXIDO DE CROMO VI, CRISTAL VERMELHO ESCURO, CRO3, 99,99 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CAS 1333-82-0 (SIGMA OU VETEC OU MERCK) AMPARO LEGAL ATRAVÉS DAS PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR	150171	GRAMA	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	1000
112	PARAFORMOLALDEÍDO: H2C=O, GRAU DE PUREZA ≥ 95%, DENSIDADE 1.3 G/CM3 (20OC), VALOR DO PH 4.0 – 5.5, PONTO DE MELTING”. LMI DE PB 0,001%. METANOL 0,5%, SULFATADOS 0,05%. FORNECER EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.	0375421	QUILO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	1500
113	PARTICULAS DE CALIBRAçAO PARA FACSARIA -25 TESTES (BD FACS ACCUDROP BEADS CODIGO:345249).	368200	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
114	PARTICULAS DE FLUORESCENCIA PARA CALIBRAçAO- 5ML (RAINBOW FLUORESCENTE PARTICLES 5 ML CODIGO:556291-BD)	368200	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
115	PARTICULAS PARA O RASTREAMENTO DO CONTROLE DE QUALIDADE-50 TESTES (BD CST KIT CODIGO: 641319).-	368199	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
116	PINÇA PARA USO EM MICROSCOPIA ELETRONICA, ANTIMAGNETICA, PONTA CURVA ULTRAFINA, PEGADA INVERTIDA (AçAO NEGATIVA).	151059	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	4
117	PIPETA, PASTEUR, GRADUADA, 3 ML, PLASTICO, ESCALA 0,5 EM 0,5 ML, ESTERIL - EMBALADA INDIVIDUALMENTE	417047	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2000
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	10000
				TOTAL	12000

118	PIPETADOR MULTICANAL, COM 8 CANAIS, COM REGULAÇAO VARIAVEL DO VOLUME ENTRE 10 E 100UL, COM REDUZIDO ESFORÇO DE ENCAIXE E EJEÇAO, FORMA ERGONOMICA, DESCARTE AUTOMATICO DAS PONTEIRAS, AUTOCLAVAVEL, RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS, ESFORÇO REDUZIDO NA OPERAÇAO, DISPLAY COM QUATRO DIGITOS.	411812	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
119	PLACA DE 96 POCOS, EM MATERIAL POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE 0,8 ML (0.8 ML STORAGE PLATES), FUNDO EM U, INDIVIDUALMENTE EMBALADAS. AS PLACAS SAO UTILIZADAS PARA HIBRIDACAO EM ALTAS TEMPERATURAS, EM EXPERIMENTOS DE MICROARRANJOS NA PLATAFORMA ILLUMINA HISCAN. ALEM DE SER RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS, AS PLACAS DEVEM SER COMPATIVEIS COM O SISTEMA DE SELAGEM "SEALING MAT ROUND CAP". FORNECER SACOS COM 50 UNIDADES - MARCA: ABGENE, UNISCIENCE E SINAPSE.	431754	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	500
120	PÓ LIOFILIZADO DE ALBUMINA DE SORO BOVINO, MAIOR OU IGUAL A 98%. REF. A7030. FRASCO COM 50 GRAMAS. MARCA SIGMA	415798	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	3
121	PONTEIRA CAPACIDADE DE 20-200 UL, SUPERFICIE ULTRA-HIDROFOBICA, COR AMARELA, LIVRE DE DNASE, RNASE, APIROGENICOS, MINERAIS E METAIS PESADOS, FABRICADOS EM POLIPROPILENO ATOXICO COM 99,9% DE PUREZA, USO UNIVERSAL, SEM FILTRO. APRESENTAR PACOTE ORIGINAL DO FABRICANTE, INVIOLÁVEL, AUTOCLAVAVEL A 121°C POR 15 MIN. CADA PACOTE DEVERÁ CONTER 1000 PONTEIRAS. NO COMPRASNET LANÇAR PREÇO POR PONTEIRA, OU SEJA, POR UNIDADE.	0408699	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	165000
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	2000
				TOTAL	167000

122	PONTEIRA COM FILTRO (BARREIRA HIDROFOBICA) ESTERIL, CAPACIDADE DE 0,5 – 10 UL LONGA, COR NATURAL, LIVRE DE DNASE, RNASE, PIROGENIOS, MINERAIS E METAIS PESADOS, FABRICADOS EM POLIPROPILENO ATOXICO COM 99,9% DE PUREZA, USO UNIVERSAL, DESCARTAVEL, EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. RACK EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM 96 PONTEIRAS. O PEDIDO SERÁ ENTREGUE EM CAIXAS COM 10 RACKS.	0408696	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	50100
123	PONTEIRA COM SUPERFICIE ULTRA-HIDROFOBICA E EXTREMAMENTE HOMOGENEA, SEM FILTRO, LIVRE DE DNASE, RNASE, ATP (ADENOSINA TRIFOSFATO), PIROGENIOS, FABRICADA EM POLIPROPILENO ATOXICO COM 99,9% PUREZA, COR: TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 0,5-10 UL, APRESENTAÇAO EM PACOTE COM 1000 PONTEIRAS CADA (FORNECER NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, NAO VIOLADA). COMPATIVEL COM AS SEGUINTES MARCAS DE MICROPIPETAS: BRANDTECH TRANSFERPETTE (MONOCANAL, MULTICANAL); THERMOLABSYSTEMS FINNPIPETTE (MONOCANAL 0.2-10UL E DE 0.5-10UL) ;EPPENDORF (ELETRONIC, REFERENCE, RESEARCH, MULTICANAL); GILSON (PIPETMAN/ P-2 0.1-2L, PIPETMAN/ P-10 0.2-10L); LABSYSTEMS (FINNPIPETTE/ MONOCANAL 0.2-10L FINNPIPETTE/ MONOCANAL 0.5-10L)	0408690	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	35000
124	PONTEIRA DE SUPERFICIE ULTRA-HIDROFOBICA E EXTREMAMENTE HOMOGENEA, LIVRE DE DNASE, RNASE, DNA HUMANO, FABRICADA EM POLIPROPILENO ATOXICO COM 99,9% PUREZA, INCOLOR, CAPACIDADE DE 50-1000 MICROLITROS, TAMANHO 71 MM, COM FILTRO, ESTERIL, DESCARTAVEL. EM EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA DO FABRICANTE. RACK EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM 96 PONTEIRAS. O PEDIDO SERÁ ENTREGUE EM CAIXAS COM 10 RACKS.	0408717	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	10000
125	PONTEIRA ESTERIL COM FILTRO (BARREIRA HIDROFOBICA) CAPACIDADE DE 10-100 UL, COR NATURAL, LIVRE DE DNASE, RNASE, PIROGENIOS, MINERAIS E METAIS PESADOS, FABRICADOS EM POLIPROPILENO ATOXICO COM 99,9% DE PUREZA, USO UNIVERSAL, DESCARTAVEL. EM EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA DO FABRICANTE. RACK EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM 96 PONTEIRAS. O PEDIDO SERÁ ENTREGUE EM CAIXAS COM 10 RACKS.	0408696	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	50000
126	PONTEIRA ESTERIL COM FILTRO (BARREIRA HIDROFOBICA) CAPACIDADE DE 100-1000 UL, COR NATURAL, LIVRE DE DNASE, RNASE, PIROGENIOS, MINERAIS E METAIS PESADOS, FABRICADOS EM POLIPROPILENO ATOXICO COM 99,9% DE PUREZA, USO UNIVERSAL, DESCARTAVEL. EM EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA DO FABRICANTE. RACK EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM 96 PONTEIRAS. O PEDIDO SERÁ ENTREGUE EM CAIXAS COM 10 RACKS.	0408717	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	50880
127	PONTEIRA ESTERIL COM FILTRO (BARREIRA HIDROFOBICA) CAPACIDADE DE 2-20 UL, COR NATURAL, LIVRE DE DNASE, RNASE, PIROGENIOS, MINERAIS E METAIS PESADOS, FABRICADOS EM POLIPROPILENO ATOXICO COM 99,9% DE PUREZA, USO UNIVERSAL, DESCARTAVEL. EM EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA DO FABRICANTE. RACK EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM 96 PONTEIRAS. O PEDIDO SERÁ ENTREGUE EM CAIXAS COM 10 RACKS.	0425854	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	50880
128	PONTEIRA SEM FILTRO CAPACIDADE DE 0,5-10 UL,SUPERFICIE ULTRA-HIDROFOBICA, LONGA, COR NATURAL, LIVRE DE DNASE, RNASE, APIROGENICOS, MINERAIS E METAIS PESADOS, FABRICADOS EM POLIPROPILENO ATOXICO COM 99,9% DE PUREZA, USO UNIVERSAL. APRESENTAR PACOTE ORIGINAL DO FABRICANTE, CONTENDO CADA PACOTE 1000 PONTEIRAS, AUTOCLAVAVEL A 121°C POR 15 MIN.	0408690	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	60000
ITEM 129 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL COMPETENTE EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EM VALIDADE E GUARDAR CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR 6, APROVADA PELA PORTARIA Nº 3.214, DE 1978 E ALTERADA PELA PORTARIA Nº 25, DE 2001 DA SIT DO MTE
129	PROTETOR FACIAL, POLICARBONATO, INCOLOR, 430 MM, PLASTICO, BLOQUEADOR DE RADIAÇAO ULTRAVIOLETA	266877	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	6
254422--BA-SALVADOR
130	PUNCH DERMATOLÓGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM LÂMINA CIRCULAR AFIADA ACOPLADA A HASTE PLÁSTICA. DESCARTÁVEL E SEGURO. ESTERIL A OXIDO DE ETILENO. DIÂMETRO DE 3MM.	0431784	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	1000
131	QIAQUICK GEL EXTRACTION, KIT (250) - QUIAGEN CODIGO: 28706.(REAGENTE)	375727	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
132	RACK EM POLIPROPILENO AUTOCLAVÁVEL PARA 4 TIPOS DE TUBOS DIFERENTES: ACOMODA 4 TUBOS CÔNICOS DE 50ML, 12 TUBOS CÔNICOS DE 15ML, 32 MICROTUBOS DE 1.5 - 2.0ML.	150856	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	18
133	REAGENTE ANALITICO, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇAO, QUALITATIVO APOPTOSE (POR QUEBRA DNA), TESTE, CITOMETRIA DE FLUXO COMPOSTO POR BROMETO DE PROPIDIUM 1MG/ML, ANEXINA V MARCADA COM ALEXA FLUOR 488 E SOLUÇAO TAMPAO DE LIGAÇAO DA ANEXINA 5X, PARA 50 TESTES MARCA LIFE TECHONOLOGIES OU SIMILAR.	196910	CONJUNTO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	66
134	REAGENTE ANALITICO, GLICOGENIO, SOLUÇAO AQUOSA, 20 MG/ML, DE MYTILUS EDULIS - FRASCO C/150 MCL	414613	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	20
135	REAGENTE ANALITICO,CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇAO, QUALITATIVO APOPTOSE (POR QUEBRA DNA), TESTE, CITOMETRIA DE FLUXO – KIT APO-DIRECT KIT (CODIGO BD 556381). KIT PARA 50 TESTES. MARCA : BD	196910	CONJUNTO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
136	REAGENTE ANALITICO., CONJUNTO COMPLETO, QUANTITATIVO DE CASPASE 8, TESTE, COLORIMETRICO - KIT COM REAGENTE SUFICIENTE PARA 100 AMOSTRAS.	414275	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	10
137	REAGENTE ANALITICO., CONJUNTO COMPLETO, QUANTITATIVO DE CASPASE 9, TESTE, COLORIMETRICO - KIT COM REAGENTE SUFICIENTE PARA 100 AMOSTRAS.	414276	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	10
138	REAGENTE QUÍMICO DE SIGLA 17-AAG - 17-(ALIL AMINO)-17-DEMETOXI GELDANAMICINA. MARCA LC LABORATORIES, COD. A-6880 . A UNIDADE É FRASCO COM 10 GRAMAS	196910	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	10
139	REAGENTE, COMPONENTES 3 COM ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI CD3/CD4/CD8, TIPO 3 CONJUNTO DE REAGENTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 COMPLETO COM REAGENTES. PARA USO EM CITOMETRIA DE FLUXO, ESPÉCIE DE PRODUÇAO EM COELHO, CAPRINO (EXCETO RATO OU OUTRO MURINO). / REATIVIDADE EM ANTI CAMUNDONGO.	327087	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	1
140	REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL, MANDARIN BURST, 48 ML	417650	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	30
141	RESISTENCIA TIPO BOJAO DE 12KW, 220/380V COM TRES ELEMENTOS, ROSCA DE 2 POLEGADAS EM AÇO INOX E 30 CM DE COMPRIMENTO.	150228	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	10
142	RESISTENCIA TIPO BOJAO DE 12KW, 220/380V COM TRES ELEMENTOS, ROSCA DE 2 POLEGADAS EM AÇO INOX E 50 CM DE COMPRIMENTO.	150228	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	14
ITEM 143 - PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR
143	RPMI MEDIUM 1640 POWDER: PO, COM PHENOL RED, CONTEM 300MG/L DE L-GLUTAMINA, SEM HEPES E BICABORNATONO DE SODIO, TESTADO PARA CULTURA DA CELULAS - FRASCO C/ 1L - GIBCO (INVITROGEN) - REF. 31800-022	326687	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
144	SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO MARCAS PROTEX, DETTOL, OU LIFEBUOY OU SIMILAR. SABONETE LIQUIDO (REFIL) COM AÇAO ANTIBACTERIANA, EMOLIENTE E HIDRATANTE, DE USO EXCLUSIVO PARA CORPO (BANHO). SUA FORMULA DEVERA CONTER UM DOS AGENTES ANTIMICROBIANO, A SABER: A) TRICLOSAN; B) METILCLOROISOTIAZOLIONA; C)CLOROXILENO. SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, REFIL EM EMBALAGEM COM CAPACIDADE MÍNIMA 220 ML E MÁXIMA DE ATÉ 250 ML. MARCAS: PROTEX, DETTOL OU LIFEBUOY OU SIMILAR.	312074	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	300
ITEM 145 - PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR
145	SACAROSE, C12H22O11, 342,29 G/MOL, PO BRANCO CRISTALINO, INODORO, PUREZA MINIMA DE 99,5%, ISENTA DE DNASE, RNASE, PROTEASES E FOSFATASES, CAS 57-50-1 - FORNECER EM POTE COM 500 GRAMAS	374748	GRAMA	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	1000
146	SEQUENCIAMENTO PARA BIG DYE TERMINATOR V3.1 - MARCA APPLIED BIOSYSTEM - CODIGO:4337456 - EMBALAGEM PARA 1000 REAÇÕES	432683	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
ITEM 147 - PORTARIA DE PADRONIZAÇÃO Nº 55, de 2007- PR, NA FORMA DA LEI Nº 8.666, DE 1986
147	SIRIUS RED OU DIRECT RED 80: P.M. 1373.09, CONTEUDO DE CORANTE 30%. EMBALAGEM DE 25 GRAMAS (SIGMA OU VETEC OU MERCK) / AMPARO LEGAL ATRAVÉS DAS PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR	330242	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	8
148	SISTEMA DE DETECÇÃO POLIMÉRICA, NOVOLINK MAX POLYMER DETECTION SYSTEM (1250 TESTS), REF RE7280-K (VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 2 ANOS; MARCA LEICA.	150171	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
149	SISTEMA DE EXTRAÇAO DE DNA DE AMOSTRAS DIVERSAS (SANGUE, TECIDOS, MICROORGANISMOS, ETC), UTILIZANDO MEMBRANA E PASSOS DE CENTRIFUGAÇAO PARA SEPARAR AS DIFERENTES MOLECULAS E DEBRIS CELULARES DO ACIDO NUCLEICO, ALCANÇANDO ALTO GRAU DE PUREZA, COMPATIVEL COM REAÇOES ENZIMATICAS, NORTHERN BLOTTING, PCR E QPCR. MARCA QIAGEN. COD. 74101. KIT PARA 50 REAÇOES.	416349	TESTE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	10
150	SOLUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO ANTIGÊNICA PARA IMUNO-HISTOQUÍMICA, TAMPÃO CITRATO PH 6, 10X CONCENTRADO. FRASCO 500 ML, CÓDIGO S1699 MARCA DAKO OU SIMILAR	0368085	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
151	SORO FETAL BOVINO. REF. 12657029 -FRASCO 500ML – GIBCO/INVITROGEN (NO COMPRASNET LANÇAR PREÇO POR MILILITRO) E NO FORNECIMENTO FRASCO COM 500ML	424846	MILILITRO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	90500
152	SPRAY LUBRIFICANTE AEROSOL INCOLOR A BASE DE SILICONE PARA USO EM TEMPERATURAS DE ATE 200 GRAUS CELSIUS - 300 ML	150376	TUBO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	200
153	SUBSTRATO PARA REACAO, 3,3,5,5-TETR AMETILBENZIDINA (TMB), LIQUIDO, EM SOLUCAO	414923	MILILITRO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	1400
ITEM 154 - PORTARIA DE PADRONIZAÇÃO Nº 55, de 2007- PR, NA FORMA DA LEI Nº 8.666, DE 1986
154	SULFATO DE ALUMEN FERRICO: FORMULA QUIMICA (NH4) FE(SO4)2 .12 H2O; PM 482,19 G/MOL; ASPECTO FISICO PALIDO VIOLETA; DENSIDADE: 1,71 G/CM3; PONTO DE FUSAO: 39-41°C; SOLUBILIDADE EM AGUA: 1240 G/L; CAS: 7783-83-7 - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS (SIGMA OU VETEC OU MERCK)AMPARO LEGAL ATRAVÉS DAS PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR	196910	GRAMA	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	1000
155	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PENICILINA G + ESTREPTOMICINA, ASPECTO FISICO LIQUIDO, CONCENTRAÇAO 10.000 UI + 10 MG/ML. EM 0,9% DE NACL. ESTERIL, FILTRADA E TESTADA PARA PRESENÇA DE ENDOTOXINA - FRASCO COM 10 ML	390194	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	15
156	TAQMAN FAST UNIVERSAL PCR MASTER MIX, FORNECIDO 2X CONCENTRADO. UTILIZADO NOS SISTEMAS AB - APPLIED BIOSYSTEMS - 7500 REAL TIME PCR. SUFICIENTE PARA 250 REAÇOES. CODIGO: 4352042.	362441	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	20
157	TAQMAN UNIVERSAL PCR MASTER MIX - COD:4304437 - MARCA: APPLEID BIOSYSTEMS - CONTENDO UMA EMBALGEM DE 5ML (1X5ML).	362441	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	10
158	TESTE QUIMICO BOWIE & DICK EM PACOTE PRONTO USO PARA AUTOCLAVE A VAPOR A 121 GRAUS. O PACOTE DEVERA CONTER INDICADOR ESPECIFICO PARA DETECTAR ANTECIPADAMENTE PROBLEMAS NA BOMBA DE VACUO. MARCAS: 3M, NAMSA OU SIMILARES.	340811	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	200
159	TIMER DIGITAL, EM PLÁSTICO ABS, COM 4 CANAIS INDEPENDENTES, DEVENDO POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CONTAGEM REGRESSIVA E PROGRESSIVA COM ALARME; RELÓGIO E DISPLAY TRIPLO.	150666	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	23
160	TRIPSINA GRAU ESPECTROMETRIA DE MASSAS, ALTA ATIVIDADE ESPECIFICA, EXTREMAMENTE RESISTENTE A DIGESTAO AUTOLITICO. ATIVA NA FAIXA DE PH 7-9, REVERSIVELMENTE INATIVADA A UM PH MENNOR QUE 4. RESISTENTE AS CONDIÇOES DESNATURANTES, TAIS COMO 0,1% DE SDS, 1 MOLAR DE UREIA OU 10% DE ACETONITRILA E MANTEM 50% DA SUA ATIVIDADE EM 2 MOLARES DE CLORIDRATO DE GUANIDINA. ESTABILIDADE ASSEGURADA ATE CINCO CICLOS DE CONGELAMENTO E DESCONGELAMENTO. NUMERO CAS: 9002-07-7. NUMERO CE: 232-650-8. FORMA: PO, COR: BRANCA, ODOR: INODORO. FRASCO COM 20 MICROGRAMA. NUM. V5111 - MARCA: PROMEGA	375600	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
161	TRIPSINA, SOLUÇAO SALINA, DE PANCREAS PORCINO, 10X, COM EDTA - FORNECER EM FRASCO COM 100 ML	424416	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	54
ITEM 163- PORTARIA DE PADRONIZAÇÃO Nº 55, de 2007- PR, NA FORMA DA LEI Nº 8.666, DE 1986
162	TRIS(HIDROXIMETIL)AMINOMETANO, COMPOSIÇAO QUIMICA C4H11NO3, ASPECTO FISICO PO BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 121,14, PUREZA PUREZA MINIMA DE 99 - POTE 500G	399062	GRAMA	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	500
163	TUBO CENTRIFUGA FUNDO CONICO FABRICADO EM POLIPROPILENO, LIVRE DE DNASE, RNASE, PIROGENIOS E TOXINAS, GRADUADO E COM SUPERFICIE PARA MARCAÇAO DE AMOSTRAS, TAMPA ROSQUEAVEL COM ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇAO DAS AMOSTRAS, ESTERILIZADOS POR RAIOS GAMA. CAPACIDADE 15ML. FORNECER PACOTE COM 20 PEÇAS EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE	0409051	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	20040
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	200
				TOTAL	20240

164	TUBO CENTRIFUGA FUNDO CONICO FABRICADO EM POLIPROPILENO, LIVRE DE DNASE, RNASE, PIROGENIOS E TOXINAS, GRADUADO E COM SUPERFICIE PARA MARCACAO DE AMOSTRAS, TAMPA ROSQUEAVEL COM ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DAS AMOSTRAS, ESTERILIZADOS POR RAIOS GAMA. CAPACIDADE 50ML. FORNECER PACOTE COM 20 PECAS EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE	0409050	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	20020
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	300
				TOTAL	20320

165	TUBO CRIOGENICO COM VOLUME DE 2,0 ML GRADUADO, ESTERILIZADO POR RADIAÇAO GAMA, COM ROSCA EXTERNA E ANEL DE BORRCHA PARA VEDAÇAO FUNDO REDONDO AUTO-SUSTENTVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO ATOXICO COM 99,9% PUREZA, COR: TRANSPARENTE, APRESENTAÇAO EM PACOTE COM 50 TUBOS CADA (FORNECER NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, NAO VIOLADA).	408188	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	6500
				150223—MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-SALVADOR-BA	200
				TOTAL	6700

166	TUBO FOTOMULTIPLICADOR CÓDIGO:334560-PMT TYPE R9220, MARCA BD	430299	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2
167	TUBO PARA CENTRIFUGAÇAO 50ML TUBO MOLDADO EM POLIPROPILENO AUTOCLAVAVEL, COM TAMPA ROSQUEAVEL E FUNDO CONICO; TARJAS NA COR BRANCA PARA POSSIBILITAR A IDENTIFICAÇAO DA AMOSTRA TANTO NA TAMPA QUANTO NA PAREDE DO TUBO; GRADUAÇAO DE VOLUME; AUTOCLAVAVEIS SEM A TAMPA E A UMA TEMPERATURA DE ATE 121°C POR APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. LIVRE DE DNA, RNA, DNASE, RNASE, NUCLEASES, ENDOTOXINAS E TRAÇOS DE METAL.	409759	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	500
168	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, DE PLASTICO TRANSPARENTE (P.E.T.), DESCARTAVEL, INCOLOR, ESTERIL, ROLHA DE BORRACHA E CAPA PROTETORA SEM ROSCA, MEDINDO 16X100MM, COM ASPIRAÇAO DE 9 ML, PODENDO VARIAR +OU - 1 ML, COM HEPARINA DE SODIO, ETIQUETADOS COM NUMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE ASPIRAÇAO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	375086	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	2500
169	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, DE PLASTICO TRANSPARENTE (P.E.T.), DESCARTAVEL, INCOLOR, ESTERIL, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLASTICA PROTETORA NA COR ROXA, MEDINDO 13 X 75 MM, ASPIRAÇAO DE 4 ML, COM EDTA DIPOTASSICO (CONTEUDO POR TUBO: 7,2MG DE EDTA K2), ETIQUETADOS COM NUMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE ASPIRACAO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	377598	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5600
170	TUBOS DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO. COMP. 75 MM Ø EXT. 12 MM CAP. 5 ML. MATERIAL POLIESTIRENO. TUBO ESPECIAL PARA APLICAÇOES DE CITOMETRIA DE FLUXO. FORNECER EM EMBALAGEM COM 125 TUBOS.MARCA: BD	150171	UNIDADE	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	5
ITEM 171 - PORTARIA DE PADRONIZAÇÃO Nº 55, de 2007- PR, NA FORMA DA LEI Nº 8.666, DE 1986
171	VERMELHO NEUTRO: C15H17CIN4; PM 288.8; PUREZA 75 %; PERDA NA SECAGEM 18 %. EMBALAGEM 25 GRAMAS (SIGMA OU VETEC OU MERCK)AMPARO LEGAL ATRAVÉS DAS PORTARIAS DE PADRONIZAÇÃO NºS 214, DE 2007-DIR E 416, DE 2007-DIR	391946	FRASCO	254422-FIOCRUZ--SALVADOR-BA	4

2.	JUSTIFICATIVA
2.1.	O registro de preços para futura contratação, tem por finalidade atender a demanda dos laboratórios do CPqGM e os materiais serão utilizados nas atividades de pesquisas em desenvolvimento nos inúmeros laboratórios, bem como nas atividades do Biotério e outros setores. A utilização e a necessidade de registrar os preços para futura contratação dos bens ora solicitados, visam a obtenção de resultados esperados e satisfatórios das pesquisas.
2.2.	A opção pelo uso do Sistema de Registros de Preços está fundamentada no inciso I, c/c o inciso IV, ambos do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, diante da impossibilidade de uma definição prévia da quantidade exata do objeto, bem como por suas características e natureza, que poderá haver uma necessidade de contratação frequente dos bens pela Administração.
3.	CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1.	Natureza da Despesa:
3.1.1.	Material de Consumo: 33.90.30, 44.90.52 , enquadrando-se no conceito de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.
4.	ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
4.1.	O prazo de entrega dos bens, será de até 20(vinte) dias, contados do(a) emissão da Nota de Empenho, em remessa única, nos seguintes órgãos e endereços:
ÓRGÃO GERENCIADO	UASG	MUNICÍPIO/UF / ENDEREÇO DE ENTREGA
CENTRO DE PESQUISAS GONÇALO MONIZ	254422	Rua Valdemar Falcão, 121 – Candeal - CEP 40296-710, Salvador – Bahia. Fone: (71) 3176-2342; 3176-2268; 3176-2283; e-mail: almoxarifado@bahia.fiocruz.br ,

ÓRGÃO PARTICIPANTE	UASG	MUNICÍPIO/UF / ENDEREÇO DE ENTREGA
26232 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	158223 – MATERINIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	Rua do Limoeiro, 137 – Nazaré – CEP 40055150, Salvador – Bahia. Fone: (71) 32839208; e-mail: cbamorim@ufba.br, samuel.comprasmco@gmail.com

4.1.1.	A não confirmação do recebimento da nota de empenho no prazo de 24 hs, do envio da mesma, implicará no aceite da contagem do prazo, a partir da data de envio da mesma por e-mail.
4.1.2.	FIOCRUZ – BAHIA – Todos itens nas quantidades indicadas no subitem 1.1..
4.1.3.	Universidade Federal da Bahia Maternidade Climério de Oliveira - Itens e quantidades indicadas no subitem 1.1..

4.1.4.	Horário para entrega: de segunda a sexta, no horário das 08:30 às 11:30h e das 13:30 às 16:30h.
4.1.5.	As entregas efetuadas fora do horário estabelecido neste Termo serão prontamente recusadas pelo CPqGM.
4.2.	O bem quando da entrega, quando for o caso, terá garantia de no mínimo 12(doze) meses e no caso do prazo de validade, será de no mínimo 80%, que deverá constar na embalagem original do fabricante, sem violação.
4.2.1.	Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito.
4.2.2.	Em caso de assistência técnica ocorrida durante o prazo de garantia, as despesas de transporte dos produtos e do deslocamento dos técnicos serão da responsabilidade da contratada.

4.3.	Na embalagem original do fabricante do bem, devera conter as seguintes informações: número de registro junto a ANVISA, para produtos para saúde, coméstico, saneante/domissaneante, número do CA para EPI, prazo de validade, código de barras.
4.3.3.	Do fornecedor deverá conter identificação do telefone de contato na embalagem, sem prejuízo das informações exigidas no subitem 4.3.
4.4.	Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05(cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
4.5.	Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05(cinco) dias úteis, por conta e ônus da contratada, não considerados como prorrogação do prazo de entrega, que será contado da data da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.6.	Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.6.1.	Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.7.	O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1.	São obrigações da Contratante:
5.1.1.	Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
5.1.2.	Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
5.1.3.	Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
5.1.4.	Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
5.2.	A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1.	A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1.	Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.
6.2.	Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
6.3.	Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
6.4.	Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
6.5.	Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.6.	Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
7.	DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1.	Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
8.	ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1.	É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
9.	CONTROLE DA EXECUÇÃO
9.1.	Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.2.	A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3.	O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
10.	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1.1.	Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
10.1.1.1.	Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.
10.1.1.2.	Ensejar o retardamento da execução do objeto.
10.1.1.3.	Fraudar na execução do contrato.
10.1.1.4.	Comportar-se de modo inidôneo.
10.1.1.5.	Cometer fraude fiscal.
10.1.1.6.	Não mantiver a proposta.
10.1.2.	A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.1.2.1.	Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante.
10.1.2.2.	Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10%(dez por cento) dias.
10.1.2.3.	Multa compensatória de 8%(oito por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
10.1.2.4.	Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
10.1.2.5.	Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos.
10.1.2.6.	Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
10.1.2.7.	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
10.1.3.	Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
10.1.3.1.	Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
10.1.3.2.	Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
10.1.3.3.	Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
10.1.4.	A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
10.1.5.	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.1.6.	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Maria Queiróz/Pregoeira – Mat. 6464822 /Identificação e assinatura do servidor responsável

1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2. PREGÃO ELETRÔNICO
3. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2016
5. (Processo Administrativo n° 25383.000131/2016-36

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, entidade pública criada e mantida pela União Federal, na forma da Lei nº 5.019, de 07.06.66, modificada pelo Decreto-lei nº 904, de 01.10.69 e do Decreto nº 66.624, de 22.05.70, com Estatuto aprovado pelo Decreto nº 4.725, de 09/06/2003, integrante da Administração Pública Federal Indireta e vinculada ao Ministério da Saúde, "ex vi" da Lei nº 7.596, de 10.04.87, e do Decreto nº 6.860/09, sediada na Avenida Brasil, nº 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.781.055/0001-35, doravante denominada simplesmente FIOCRUZ, neste ato representada pelo Diretor do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz - CPqGM, Manoel Barral Netto, designado pela Portaria nº 1.286, de 27/06/2013, do Ministro da Saúde, publicada no Diário Oficial da União de 28/06/2013, portador da carteira de identidade nº 600.319 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.600.145-04, encontrado na Rua Waldemar Falcão, 121 – Candeal - Salvador – Bahia, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO FORMAL DE PREÇOS nº 020/2016, publicada no ...... de ...../...../2015, processo administrativo n.º 25383.000131/2016-36, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.	DO OBJETO

1.1.	A presente Ata tem por objeto o registro formal de preços para a eventual aquisição do(s) bem(ns) especificado(s) abaixo, correspondente(s) ao(s) item(ns) do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 020/2016, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2.	DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVO E DO ÓRGÃO GESTOR E PARTICIPANTE
2.1.	O preço registrado, a especificação do objeto, a quantidade, o fornecedor(es), o órgão gerenciador, o(s) órgão(ãos) participante(s) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Proponente: / CNPJ: / Endereço completo: / Telefone: Fax: EMAIL: / contato/representante: / Banco: Agência: Conta bancária:
Nº DO ITEM DO TR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	VALOR / UNITÁRIO (R$)	UASG / MUNICÍPIO E UF DE / ENTREGA		QUANT.
1	MARCA: / FABRICANTE: / REFERÊNCIA			254422

	QUANTIDADE TOTAL (ÓRGÃO GERENCIADOR E DO(S) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)			TOTAL
	LOCAL DE ENTREGA CONFORME ITEM 4. DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DESTA ATA

3.	VALIDADE DA ATA
3.1.	A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da publicação, não podendo ser prorrogada.
4.	REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1.	Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.2.	Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.3.	O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.3.1.	A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
4.4.	Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.4.1.	liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.4.2.	convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.5.	Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.6.	O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.6.1.	descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.6.2.	não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.6.3.	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
5.6.4.	sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador.
5.7.	O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.8.	O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.8.1.	por razão de interesse público; ou
5.8.2.	a pedido do fornecedor.
6.	CONDIÇÕES GERAIS
6.1.	As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
6.2.	É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
6.3.	Ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, parágrafo 4º, do Decreto nº 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03(três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data: Assinaturas:

Representante legal do órgão gerenciador Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)